## 汚染除去宣言書・サービス依頼書について
汚染除去宣言書/サービス依頼書について
目的：
本書は、株式会社堀場エステック（以下、弊社）従業員に対して弊社が負う安全配慮義務、並びに貴社及び弊社が負う環境法令順守義務の履行のために使用します。 記載いただきました内容と返送いただいた製品や製品の使用状況との間に齟齬 (例えば、汚染除去完了と記載しているが、内部にガスや液体が残留している状態など)があり、 発煙、異臭、火災などにより、弊社、弊社の従業員または弊社の委託先等に損害が発生した場合、 弊社は貴社に対して損害賠償請求する場合がございます。
使用したガスまたは液の告知：
弊社宛に製品をご発送いただく場合は、当該従業員の保護のために、サービスご依頼品でどのようなガスまたは液を使用したかを告知する必要があります。 告知が必要な製品については 別紙 をご確認いただき、 汚染除去宣言書の 使用材料名やパージ実施状況等の項目へご記入をお願い致します。 また、弊社より サービスご依頼品に流したガスまたは液のCAS No.の問い合わせや、SDS(safety data sheet)の送付を依頼する場合がございます。
汚染除去宣言書/サービス依頼書記載についての注意：
・サービスご依頼品受取時に汚染除去宣言書/サービス依頼書の添付が無い場合、サービスご依頼品の 受領を拒否させて頂く場合がございます。
・汚染除去宣言書/サービス依頼書に記入漏れ、不備等がある場合は再提出を依頼する場合がございます。
・汚染除去宣言書/サービス依頼書の記載内容によっては、そのまま返却する場合がございます。
サービスご依頼品発送についてのお願い：
従業員の安全を守るため、サービスをご依頼いただく製品について、以下のいずれかが荷物の外側から確認できない場合、開梱作業を行うことができません。
・汚染ガスや液体が除去されている状態であること (汚染除去宣言書にて確認)
・汚染除去確認の対象外の製品であること (サービス依頼書にて確認)
お手数ですが、下記リンク先の「サービスご依頼品発送についてのお願い」をご確認いただき、適切な梱包および発送をお願いいたします。
リンク： | 発送時の注意 梱包 (サービスご依頼品発送についてのお願い)
機密保持について
官公署から要求される場合を除き、認定校正および付随する業務を遂行するうえで知り得たお客様の業務上の情報を、 第三者に開示いたしません。
個人情報の取り扱いについて
HORIBAグループの他の業務のご紹介および各種情報の提供に使用させていただくことがございます
以上、ご不明点がございましたら 弊社営業担当者迄お問合せください。
株式会社堀場エステック
汚染除去宣言書必要製品リスト

## サービスご依頼品確認フロー
■サービスご依頼品確認フロー
本Excel内 マップ
汚染除去宣言書・サービス依頼書について
サービスご依頼品確認フロー
汚染除去宣言書必要・不要製品リスト
サービス依頼書
記入例 サービス依頼書
汚染除去宣言書
記入例 汚染除去宣言書
Cu汚染について
発送時の注意 継手の封止
発送時の注意 付属品
発送時の注意 梱包
サービスご依頼品
はい
いいえ
Cuプロセスエリア環境で
ご使用の製品ですか。
(Cu汚染品ですか。)
お使いのガス・液は N2,Ar,He,H2,O2,CO2,
Air,Xe ですか。
初期不良調査のみお受けいたします。 通常サービス作業はお受けしておりません。。
サービス依頼書を
ご記入ください。
パージされていますか。
はい
はい
いいえ
安全上サービス作業をお受けすることはできません。 完全に汚染物が取り除かれた状態でご依頼ください。
汚染除去宣言書を
ご記入ください。
(パージ方法必須)
2枚の書類を封筒等に入れ運送会社の送り状を貼る最外の梱包箱表面に貼り付けて下さい。
サービス依頼書のみをご記入ください。
ご依頼品の継手は 封止された状態ですか。
はい
いいえ
サービスご依頼品以外のものは
同梱されていませんか。
万が一、運送中の揺れ等で
ガス、液が出流れ出ないよう、
継手の封止をお願いいたします。
いいえ
いいえ
はい
サービス依頼書を封筒等に入れ
運送会社の送り状を貼る
最外の梱包箱表面に貼り付けて下さい。
運送会社の送り状へモデル名、シリーズ名を
ご記載ください
サービスご依頼品以外のものは
同梱されていませんか。
汚染除去宣言書を
ご記入ください。
サービス依頼書を
ご記入ください。
(汚染状況により点検はお受けできません。)
はい
はい
「汚染除去宣言書・サービス依頼書について」
はご確認いただけましたか。
はい
いいえ
「汚染除去宣言書・サービス依頼書について」
をご確認ください。
Cu汚染品で初期不良調査が必要な製品を 発送される場合は、営業担当へ事前にご連絡をお願いいたします。
ご発送時は "Cu Process Only!!" の紙を 外箱及び1次梱包に貼り付け願ます。
汚染除去宣言書
が必要な製品ですか。
初期不良品です

## 汚染除去宣言書必要・不要製品リスト
■汚染除去宣言書必要・不要製品リスト
汚染除去宣言書必要製品 |  | 汚染除去宣言書不要製品
Series共通型式 | 製品名 | Series共通型式 | 製品名
D200 Series | 差圧式マスフローモジュール | SF/VP Series | 高精度精密膜流量計/体積管
D500 Series | 差圧式マスフローモジュール | PE Series | 電源ユニット・コントロールユニット
D700 Series | 差圧式マスフローモジュール | SGD Series | 標準ガス分割器・排気レス分割器
DZ Series | 小型マスフローモジュール | OPGU Series | 水素発生器
SEC Series | マスフローコントローラ | SGGU Series | 標準ガス発生器
SEF Series | マスフローメータ | GDC Series | 高精度ガス分割器
MF-C Series | マスフローコントローラ | PCU Series | 圧力コントローラ・流量コントローラ
MF-F Series | マスフローメータ | MFT Series | マスフローチェッカー
S48 Series | マスフローコントローラ | SE Series | 分流器
S600 Series | マスフローコントローラ | HC Series | 温度調整ユニット
PV Series | ピエゾバルブ | DU Series | 表示部
EC Series | 排気圧コントローラ | SU Series | 設定器
EMTGC Series | 耐食圧力センサ
UR Series | オートプレッシャレギュレータ
GR Series | ウエハ裏面圧力制御システム
CU Series | マスフローコントローラ カスタムユニット
MU Series | ガス混合装置
FS Series | フロースプリッタ
XF Series | 差圧式液体マスフローメータ
LF Series | 液体マスフローメータ
LV Series | 液体マスフローコントローラ
LSC Series | コンパクトベーキングシステム
VC Series | ダイレクトインジェクションシステム
MV Series | ミックスドインジェクションシステム
LU Series | オートリフィルシステム
BT Series | バブルトラップ
VG Series | キャパシタンスマノメータ
IR Series | ガス濃度モニタ/ガスモニタ
SMPA Series | 残留ガスモニタ用センサ部
LM Series | 小型液体流量計
LW Series | 小型液体流量計
VL Series | 小型液体流量計

## サービス依頼書
サービス依頼書
このフォーマットは、ご依頼内容を正確かつ迅速に対応し、サービス作業を安全に進めるために、ご依頼品の状態確認へのご協力をお願いしております。
白枠内のご依頼内容や確認事項にチェックを入れ、必要事項をご記入のうえ、製品発送用の外箱に貼り付けてご送付ください。
定額制を導入している製品 |  | はご依頼と同時に費用が発生致します。ご了承の上、ご送付頂けますようお願い申し上げます。
【ユーザー様】 | [8 empty] | ご記入日
会社名
ご部署/お名前 | [8 empty] | TEL
ユーザー名 |  |  | 同上 |  |  | 下記 （報告書の宛名になりますので正式名称でご記入下さい）
（報告書の宛名）
【代理店様】 弊社と直接お取り引きの無いお客様は、窓口の代理店様情報をご記載下さい。
会社名 ご部署 お名前
TEL | [6 empty] | FAX
【製品情報】 製品本体のメインラベルに記載されている 型式・仕様 等の情報と製品の状態をご記載下さい。
製品情報 |  | 型式 |  |  |  |  | HGS No. |  | ご使用済み消耗品廃棄について
|  | TYPE No. |  |  |  |  | ガス種/液種 |  | F.S.流量
【ご依頼内容】 ※1~4 をご確認の上、ご依頼内容を選択してください。
ご依頼内容を選択してください |  | 補足
点検 |  | 腐食ガス・液をご使用の場合、接ガス部の交換が必須となり、オーバーホール作業となります。(点検不可) 製造後7年以上電気系部品を交換していない場合、電気系部品の交換を推奨しています。
ご依頼内容詳細 点検・オーバーホールの場合は 記載不要
備 考 (その他ご依頼) |  | 測定ポイント、調整前データ等、詳細なご指定がある場合は別途ご指示下さい。 (作業内容により有償対応になる場合がございます)
事前見積 |  |  |  |  | 定額制製品は事前見積不可 詳細は ※1～4 をご確認下さい
書類 (有償) 必ずご記載下さい
その他書類が必要な場合、 書類名を記載下さい→
ご希望納期
※1 定額制が導入されているシリーズは事前見積りがありません。価格は営業担当者にお問い合わせください。 | [9 empty] | 定額制導入シリーズはこちら
定額制以外の製品は点検のみ定額(作業開始時)で対応します。点検以外の作業は事前見積りが可能ですので、価格は営業担当者にご確認ください。
※2 定額制製品の点検依頼で、継手や外観の汚染により配管接続してのガス・液の受入れ確認ができない場合があります。
受入れ確認ができない場合でも費用が発生します。汚染リスクが高い製品は、修理またはオーバーホールを推奨します。
※3 事前見積り時に予測できなかった事象が発生し、作業開始後に交換部品が追加となる場合は、別途お見積りを提出します。
※4 事前見積り提示後、2週間以内を目安に作業指示をお願いいたします。
事前見積り提示より1ヶ月以内に作業指示がない場合、製品は一旦ご返却させていただきますので、ご了承ください。
【ご返却先】
ご返却先 |  |  | ご注文主 |  |  |  |  | 上記ご依頼者/ユーザーと同じ |  |  | その他下記住所
会社名 ご部署/お名前
ご住所 |  | 〒 |  |  |  | TEL
※「汚染除去宣言書」が不要な製品 |  |  |  | を返送する際は、本依頼書のみを封筒などに入れ、最外梱包箱の表面に貼り付けてください。
また、開梱せずに内容物が分かるよう、運送会社の送り状にはモデル名とシリーズ名をご記入ください。 | [10 empty] | 発送時の詳細はこちら
送付先：〒601-8116 京都市南区上鳥羽鉾立町11-5 TEL：075-693-2312
宛名：株式会社堀場エステック 営業本部 サービスご依頼品受入担当
宛先に個人名をご記入いただきますと、個人宛荷物として扱われ、サービス品としての受付処理が遅れる要因となるため、ご注意下さい。
※お問合せは 各セールスオフィス営業担当までお願い致します。
運送会社送り状を貼る箱に 本書も貼り付けて下さい。
デジタル通信でアドレスのご指定をされているお客様については、 ご返却時にロータリスイッチのアドレスを”00”の状態でご返却いたします。
お使いのアドレスでご返却が必要な場合は、備考欄にアドレスの番号をご指定下さい。
銘板ラベルにTYPE NO、ガス種、F.S.流量の記載がない製品は記載不要です。

## サービス依頼書 調査用
サービス依頼書 調査ご依頼用
このフォーマットは、ご依頼内容を正確かつ迅速に対応し、サービス作業を安全に進めるために、ご依頼品の状態確認へのご協力をお願いしております。
白枠内のご依頼内容や確認事項にチェックを入れ、必要事項をご記入のうえ、製品発送用の外箱に貼り付けてご送付ください。
【ユーザー様】 | [9 empty] | ご記入日
会社名
ご部署/お名前 | [9 empty] | TEL
ユーザー名 |  |  | 同上 |  | 下記 （報告書の宛名になりますので正式名称でご記入下さい）
（報告書の宛名）
【代理店様】 弊社と直接お取り引きの無いお客様は、窓口の代理店様情報をご記載下さい。
会社名 ご部署 お名前
ＴＥＬ | [5 empty] | FAX
【製品情報】 製品本体のメインラベルに記載されている 型式・仕様 等の情報と製品の状態をご記載下さい。
製品情報 |  | 型式 |  |  |  | HGS No. |  |  |  | ご使用済み消耗品廃棄について
|  | TYPE No. |  |  |  | ガス種/液種 |  |  |  | F.S.流量
【調査内容】
調 査 症状を詳細にご記載下さい 調査費用については、 下記※をご確認願います。 |  | 不具合発生日 |  |  |  | 入口圧力 |  |  | Pa(G) | 出口圧力 |  | Pa(G)
|  | 使用環境温度 |  |  | ℃ | ツールID |  |  |  | SET/UI(ACT)
備 考 (その他ご依頼) |  | 測定ポイント、調整前データ等、詳細なご指定がある場合は別途ご指示下さい (作業内容により有償対応になる場合がございます)
※弊社出荷から1年以上経過の製品は有償対応となります。
出荷から1年未満でもご使用方法に起因する不具合の場合は有償対応となります。
【ご返却先】
ご返却先 |  |  | ご注文主 |  |  |  | 上記ご依頼者/ユーザーと同じ |  |  |  | その他下記住所
会社名 ご部署/お名前
ご住所 |  | 〒 |  |  | TEL
※「汚染除去宣言書」が不要な製品 |  |  |  | を返送する際は、本依頼書のみを封筒などに入れ、最外梱包箱の表面に貼り付けてください。
また、開梱せずに内容物が分かるよう、運送会社の送り状にはモデル名とシリーズ名をご記入ください。
| 送付先：〒601-8116 京都市南区上鳥羽鉾立町11-5 | [6 empty] | 発送時の詳細はこちら
TEL：075-693-2312
宛名：株式会社堀場エステック 営業本部 サービスご依頼品受入担当
※お問合せは 各セールスオフィス営業担当までお願い致します。
宛先に個人名をご記載頂きますと個人宛の郵送物扱いとなり、サービス品としての受付が遅延となりますのでご注意下さい。
調査ご依頼品は、まず不具合が再現するかどうかの確認を行ないますので、不具合に関する詳細な情報を、差し支えない範囲でご記入ください。
なお、圧力単位はゲージ圧/絶対圧どちらであるか、分かるようにお願い致します。
デジタル通信でアドレスのご指定をされているお客様については、ご返却時にロータリスイッチのアドレスを”00”の状態でご返却いたします。
お使いのアドレスでご返却が必要な場合は、備考欄にアドレスの番号をご指定下さい。
運送会社送り状を貼る箱に 本書も貼り付けて下さい。
銘板ラベルにTYPE NO、ガス種、F.S.流量の記載がない製品は記載不要です。
Note on M21: 絶対圧/ゲージ圧
Note on R21: 絶対圧/ゲージ圧

## 汚染除去宣言書
汚染除去宣言書
このフォーマットは、ご依頼内容を正確かつ迅速に対応し、サービス作業を安全に進めるために、ご依頼品の状態確認へのご協力をお願いしております。
白枠内のご依頼内容や確認事項にチェックを入れ、必要事項をご記入のうえ、製品発送用の外箱に貼り付けてご送付ください。
定額制を導入している製品 |  | はご依頼と同時に費用が発生致します。ご了承の上、ご送付頂けますようお願い申し上げます。
【ユーザー様 情報】 | [10 empty] | ご記入日
会社名
ご部署/お名前 | [10 empty] | TEL
"汚染除去宣言書/サービス依頼書について" | [7 empty] | のシートの内容を確認・合意したうえで、
本製品について記載の通り除染を行い、安全な状態である事を保証します。
上記内容に相違ありません |  |  |  | 日付
お名前
【製品情報】 製品本体のメインラベルに記載されている 型式・仕様 等の情報と製品の状態をご記載下さい。
製品情報 |  | 型式 |  |  |  |  | HGS No. |  |  |  | ご使用済み消耗品廃棄について
|  | TYPE No. |  |  |  |  | ガス種/液種 |  |  |  | F.S.流量
汚染情報
実際に使用されたガス・液体 |  |  | 未使用 |  | 前回ｻｰﾋﾞｽ以降未使用 |  |  |  | 使用済み / 使用材料名：
使用材料以外の材料の混入 |  |  | 無 |  |  |  |  | 有 / 混入材料名をご記載下さい →
*Cu汚染状況 |  |  | Cu汚染品ではありません |  |  |  |  | Cu汚染品です ※事前に弊社営業担当へご相談下さい
Cu汚染について
未使用品・N2,Ar,He,H2,O2,CO2,Air,Xeのみご使用の場合、下記項目の記載は不要です。
パージ実施状況 |  |  | 実施済 |  |  |  |  | 未実施
パージ方法詳細 |  |  | 真空排気 |  |  | 分 |  | ガスパージ |  | 分 | サイクル数 |  | 回
液体用タンク搭載製品(LSC,TM等)の場合のみ、下記記載必須です。
気化・材料タンク等の 残液確認 |  |  | 確認 済 | 下記へ確認方法をご記載頂くか、エビデンスを添付下さい。 | [7 empty] | 液体材料が残っている可能性がある場合には作業不可とし、ご返却する事に合意します。
【代理店様】 弊社と直接お取り引きの無いお客様は、窓口の代理店様情報をご記載下さい。
会社名 ご部署 お名前
ＴＥＬ | [6 empty] | FAX
※「汚染除去宣言書」が必要な製品 |  |  | を返送する際は、本宣言書とサービス依頼書を封筒などに入れ、最外梱包箱の表面に貼り付けてください。
また、開梱せずに内容物が分かるよう、運送会社の送り状にはモデル名とシリーズ名をご記入ください。
| 送付先：〒601-8116 京都市南区上鳥羽鉾立町11-5 | [7 empty] | 発送時の詳細はこちら
TEL：075-693-2312
宛名：株式会社堀場エステック 営業本部 サービスご依頼品受入担当
※お問合せは 各セールスオフィス営業担当までお願い致します。
宛先に個人名をご記載頂きますと個人宛の郵送物扱いとなり、サービス品としての受付が遅延となりますのでご注意下さい。
Cu汚染品の 点検・修理・O/H・仕様変更などの作業はお受け出来ません。 但し、調査などが必要な場合は、事前に弊社営業担当へご相談をお願い致します。尚、Cuに汚染されている可能性がある場合は”Cu汚染品”を選択のうえ、製品ご返送時の最外の梱包箱へ のシートにある”Cu Process Only!!”の表示を貼り付け願います。
未使用品・N2,Ar,He,H2,O2,CO2,Air,Xe以外をご使用の製品はご返却前に、真空排気やガスパージを実施いただき、実施内容をご記載ください。パージ未実施により安全の担保がされていない製品は返却させていただきます。
使用済みへのチェック時は、必ず使用材料名もご記入下さい。 ご使用材料以外の材料の混入の可能性に関する情報は、 弊社にて安全にサービス作業を進めていくうえで必要ですので、ご記入下さい。
Cu汚染について
ユーザー様情報・製品情報はサービス依頼書の情報がコピーされます。
代理店様情報はサービス依頼書の情報がコピーされます。
汚染除去宣言書
サービス依頼書
運送会社送り状を貼る箱に 貼り付けて下さい。

## 選択肢 (hidden)
点検 | 腐食ガス・液をご使用の場合、接ガス部の交換が必須となり、オーバーホール作業となります。(点検不可) 製造後7年以上電気系部品を交換していない場合、電気系部品の交換を推奨しています。
オーバーホール | 製品分解の上、部品状態を確認を行い、必要に応じた部品交換、再調整を行います。
修理 | 症状、状況を以下へ可能な限り詳しく記載してください。 故障原因になっている部品を交換し、再調整を行います。
仕様変更(改造) | 変更後の仕様を以下へ記載してください。ご指定の仕様へ変更します。

## 記入例 サービス依頼書
サービス依頼書
このフォーマットは、ご依頼内容を正確かつ迅速に対応し、サービス作業を安全に進めるために、ご依頼品の状態確認へのご協力をお願いしております。
白枠内のご依頼内容や確認事項にチェックを入れ、必要事項をご記入のうえ、製品発送用の外箱に貼り付けてご送付ください。
定額制を導入している製品 |  | はご依頼と同時に費用が発生致します。ご了承の上、ご送付頂けますようお願い申し上げます。
【ユーザー様】 | [10 empty] | ご記入日 |  | 2026-01-05
会社名 |  | 株式会社堀場エステック
ご部署/お名前 |  | ＊＊＊＊＊部 ****課 ＊＊＊＊＊ | [8 empty] | TEL |  | 075-693-****
ユーザー名 |  |  | 同上 |  | ✔ | 下記 （報告書の宛名になりますので正式名称でご記入下さい）
（報告書の宛名） |  | 株式会社堀場エステック 品質保証本部
【代理店様】 弊社と直接お取り引きの無いお客様は、窓口の代理店様情報をご記載下さい。
会社名 ご部署 お名前 |  | 株式会社STEC 営業本部 〇〇課 堀場 花子
TEL |  | 075-***-1234 |  |  |  |  | FAX |  | 075-***-1234
【製品情報】 製品本体のメインラベルに記載されている 型式・仕様 等の情報と製品の状態をご記載下さい。
製品情報 |  | 型式 |  | SEC-N134MGM |  |  | HGS No. |  | STEC1234 |  | ご使用済み消耗品廃棄について
|  | TYPE No. |  | 000056 |  |  | ガス種/液種 |  | H2 |  | F.S.流量 |  | 100SLM
【ご依頼内容】 ※1~4 をご確認の上、ご依頼内容を選択してください。
ご依頼内容を選択してください |  | 補足
修理 |  | 症状、状況を以下へ可能な限り詳しく記載してください。 故障原因になっている部品を交換し、再調整を行います。
ご依頼内容詳細 点検・オーバーホールの場合は 記載不要 |  | 設定値6000sccmで3倍近くの流量が流れる。 出流れがある。流量0sccmにしても0にならない。 入口：190Pa(G)/出口：真空/使用環境温度：25℃
備 考 (その他ご依頼) |  | 測定ポイント、調整前データ等、詳細なご指定がある場合は別途ご指示下さい。 (作業内容により有償対応になる場合がございます)
事前見積 |  | 不要 |  |  | ※2 定額制製品は事前見積不可 詳細は ※1～5 をご確認下さい
書類 (有償) 必ずご記載下さい |  | 検査成績書のみ
その他書類が必要な場合、 書類名を記載下さい→
ご希望納期 |  | 2026-02-27
※1 定額制が導入されているシリーズは事前見積りがありません。価格は営業担当者にお問い合わせください。 | [11 empty] | 定額制導入シリーズはこちら
定額制以外の製品は点検のみ定額(作業開始時)で対応します。点検以外の作業は事前見積りが可能ですので、価格は営業担当者にご確認ください。
※2 定額制製品の点検依頼で、継手や外観の汚染により配管接続してのガス・液の受入れ確認ができない場合があります。
受入れ確認ができない場合でも費用が発生します。汚染リスクが高い製品は、修理またはオーバーホールを推奨します。
※3 事前見積り時に予測できなかった事象が発生し、作業開始後に交換部品が追加となる場合は、別途お見積りを提出します。
※4 事前見積り提示後、2週間以内を目安に作業指示をお願いいたします。
事前見積り提示より1ヶ月以内に作業指示がない場合、製品は一旦ご返却させていただきますので、ご了承ください。
【ご返却先】
ご返却先 |  | ✔ | ご注文主 |  |  |  |  | 上記ご依頼者/ユーザーと同じ |  |  |  |  | その他下記住所
会社名 ご部署/お名前
ご住所 |  | 〒 |  |  |  | TEL
※「汚染除去宣言書」が不要な製品 |  |  |  | を返送する際は、本依頼書のみを封筒などに入れ、最外梱包箱の表面に貼り付けてください。
また、開梱せずに内容物が分かるよう、運送会社の送り状にはモデル名とシリーズ名をご記入ください。
| 送付先：〒601-8116 京都市南区上鳥羽鉾立町11-5 | [8 empty] | 発送時の詳細はこちら
TEL：075-693-2312
宛名：株式会社堀場エステック 営業本部 サービスご依頼品受入担当
※お問合せは 各セールスオフィス営業担当までお願い致します。
宛先に個人名をご記載頂きますと個人宛の郵送物扱いとなり、サービス品としての受付が遅延となりますのでご注意下さい。
運送会社送り状を貼る箱に 本書も貼り付けて下さい。
デジタル通信でアドレスのご指定をされているお客様については、 ご返却時にロータリスイッチのアドレスを”00”の状態でご返却いたします。
お使いのアドレスでご返却が必要な場合は、備考欄にアドレスの番号をご指定下さい。
銘板ラベルにTYPE NO、ガス種、F.S.流量の記載がない製品は記載不要です。

## Cu汚染について
■Cu汚染品とは | ●弊社へご返送時 Cu汚染確認目印
弊社製品が、銅配線工程において使用され、汚染した状態(Cuと接触したものも含む) | Cu汚染品のご返送(調査依頼品)につきましては、
外箱及び1次梱包に以下の表示をカラー印刷のうえ貼り付けていただきますようご協力をお願い致します。
●例：Cu汚染品/Non-Cu汚染品(汚染していない)の概略図
●弊社へご返送時のお願い事項
Cu汚染品のご返送(調査依頼品)につきましては、外箱及び1次梱包に以下の表示を貼り付けていただくことのご協力をお願い致します。
Cu Process
Only!!
Cu Process
Only!!
Cu Process
Only!!
汚染除去宣言書・
サービス依頼書
HORIBA STEC MFC
外箱
一次梱包
in

## 発送時の注意 継手の封止
■推奨 継手封止方法
①ブラインドナットによる封止
①パラフィンフィルムによる封止
②シールテープによる封止
■推奨 継手封止方法 ビニール袋での密封方法
①シーラー/ 真空シーラー | ②チャック付袋 | ③ビニール袋をテープで密封
■継手封止の判定①
■継手封止の判定②
フィルムが外れないように２～３回巻きつける
テープが外れないように２～３回巻きつける
ブラインドナット
パラフィンフィルム
シールテープ

## 発送時の注意 付属品
■付属品扱いになるもの
●サービス作業をご依頼いただく製品以外のもの
例）電源(PE series)、ケーブル、変換継手、ご購入時に同梱されていた以外の継手キャップ、台座、
SNOOP(液漏れによりサービスご依頼製品を破損する危険性あり）、取扱説明書、
新品納品時や前回サービス作業時の付属書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図 等)
※上記以外でも、サービス作業のご依頼をいただく製品以外のものは送付せず、お客様にて保管をお願いします。
■消耗品で廃棄処分予定のもの
ご使用済みOリング | ご使用済みガスケット

## 発送時の注意 梱包
■サービスご依頼品発送についてのお願い
従業員の安全確保のため、サービスご依頼品については以下をご確認いただき、適切な処置をした上で発送をお願い致します。
●製品はお客様にて除染を行い安全な状態でご返却ください。
●全ての継手を してください。
●ビニール袋に入れ、 してください。
●外観への傷や内部破損がないように梱包してください。
運搬途中の破損リスク軽減のため、製品の梱包箱に直接送り状を貼らず、二重梱包にて発送をお願いいたします。 特にVP(体積管)シリーズはガラス管を使用しているため、ご注意ください。
●ご使用済みの消耗品 は廃棄処分させていただきます。
廃棄不可の場合は送付せず、お客様にて保管をお願いします。
●電源、ケーブル等、作業のご依頼をされない製品は送付せず、お客様にて保管をお願いします。
●輸送梱包は、輸送業者のガイドラインに従ってください。
●汚染除去宣言書/サービス依頼書へ記入後、封筒等へ入れ 輸送梱包箱の表面に貼り付けてください。
●汚染除去宣言書が不要な製品の場合は、サービス依頼書のみ記入後、封筒等へ入れ 輸送梱包箱の表面に 貼り付けてください。
●運送会社の送り状へモデル名、シリーズ名をご記載ください。
■送付先
| 住所： | 〒601-8116 京都市南区上鳥羽鉾立町11-5
| TEL： | 075-693-2312
| 宛名： | 株式会社堀場エステック 営業本部 サービスご依頼品受入担当
お問合せは 各セールスオフィス営業担当までお願い致します。
※宛先に個人名をご記載頂きますとサービスご依頼品としてお受付けできず、個人宛の郵送物扱いとなりますので ご注意下さい。
封止
密封
(ガスケット・Oリングなど)
汚染除去宣言書
サービス依頼書
一番外側へ貼ってください
運送会社の送り状 品名欄等へモデル名、シリーズ名をご記載ください。
内容物が確認できない場合、開梱ができず作業が滞る場合がございます。
運送会社の送り状 品名欄等へモデル名、シリーズ名をご記載ください。
内容物が確認できない場合、開梱ができず作業が滞る場合がございます。